BZA Board 현황

1. ZIM-MB-D1.0 (Board Marking 오류: ZIM-MB-C2.0을 Marking)
2. 조립: 구매211220004, 20장.
3. 생산: BZA60 3대
   1. R07AS2302001(Z11254)/IM6000011575(Z11575)
   2. R07AS2302002(Z11561)/IM6000011577(Z11577)
   3. R07AS2302003(Z11093)/IM6000011577(Z11576)
4. 수정 및 확인사항
   1. R4, R5, R7: 2KR/0.1%
   2. R108: 4.99KR/0.1%
   3. C3: 820pF (확인이 어려우니 무조건 교체 후 생산)
   4. C19, C25: 220nF
   5. R17: 100R/0.1%
   6. R52, R58: 1KR 0.25W DIP
   7. C1, C10, C12, C15: NC
   8. R195, R196, R197, R198: NC
   9. RV1, RV2, RV3, RV4: NC
   10. Q9, Q12, Q13: NC
   11. R3, R210, R212: NC
   12. R213, R215, R216: NC
   13. U33: NC
   14. U74를 제거하고 U74의 19번 핀을 11~18번핀(GND)로 연결. 0R(0603 추천).
   15. R194: 0R(0805)로 변경.
   16. J44: Black으로 교체
   17. J45: Red로 교체
   18. R122: 30KR/0.1%로 변경
   19. R125: 10KR/0.1%로 변경
   20. R2, R225, R226: NC
   21. SW1: NC
   22. R217: 4.7KR (0603)
   23. C55, C47: 470pF
5. 재고: 17장.
6. ZIM-MB-D1.1
7. 조립: 구매220824005, 10장
8. 생산:
   1. BZA60M 1대
9. 수정 및 확인사항
10. R240: 100KR/0.1%
11. R241: 300R /0.1%
12. C3: 820pF
13. R52, R58: MFR-25FRF52-1K00-YA-41
14. 재고: 6장
15. ZIM-MB-E1.0
16. 조립: 구매220616002, 6장
17. 생산: BZA500 5대, BZA1000 1대
18. R07CS2302001(Z11775)/IM4000012080(Z12080)
19. R07CS2302002(Z11781)/IM4000012078(Z12078)
20. R07CS2302003(Z11772)/IM4000012082(Z12082):납품
21. R07CS2302004(Z11776)/IM4000012081(Z12081)
22. R07CS2302005(Z11777)/IM4000012077(Z12077)
23. R07DS2302001(Z11773)/IM4000012079(Z12079)
24. 수정 및 확인사항
25. R235: 100KR/0.1%
26. R235: 300R /0.1%
27. C3: 820pF
28. 재고: 0장
29. ZIM-MB-E1.1
30. 조립: 구매221109010, 7장
31. 생산: BZA500 1대
32. R07CM2302001(Z11529)

-IM4000012798

-IM4000012799

         -IM4000012800

         -IM4000012801

1. 수정 및 확인사항
2. R235: 100KR/0.1%
3. R235: 300R /0.1%
4. C3: 820pF
5. 재고: 3징
6. ZIM-MB-C1.0
7. 조립

2021년 06월 5장 – 현재 확인 못함.

2021년 10월 19장 – 확인.

1. 판매 중단 상태: 이후의 처리
2. 보드를 시험하여 사용가능한 방향을 검토 필요.
3. SIF BOARD만 따로 사용.
   * + - 현재 SIF Board와 Set로 준비되어 있는 상황.